2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2015 해빙기 시설물 안전점검 결과 보고

1. 청소년담당관-4089(2015.3.18.)호의 해빙기 안전점검 계획과 관련입니다.

2. 우리과에서 관리하는 시립청소년수련시설에 대하여 해빙기 대비 안전점검을              실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검개요

1) 점검대상 : 청소년수련시설 29개소

- 청소년수련관 21, 특화시설 6, 유스호스텔 2개소

2) 점검기간 : 2015. 3. 18 ~ 3. 28(11일간)

3) 점 검 반 : 서울시합동점검(중점관리C등급시설 4 개소)·자율점검(25개소) 실시

4) 점검분야 : 6개분야(운영사항, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방), 해빙기 체크리스트

5) 점검방법

- 시설별 점검요령(양식)에 따라 점검

- 시설별 결함에 대한 접근 가능한 부분을 육안점검 실시

6) 주요 점검사항

- 주요구조부 손상 여부 및 내,외장재 부식 상태등

- 소방 및 안전전관리(소방점검 및 비상연락망등 관리상태)

- 축대,옹벽 및 하수관로 등 배수로 상태

나. 점검결과 총평

1) 시립청소년수련시설의 시설물이 전반적으로 양호하게 관리되고 있음

2) 배수로 막힘, 소화기, 비상유도등, 피난대피로 장애물 등의 경미한 지적사항은 즉시 정비

3) 옥상 물탱크 외벽크랙, 옥상방수 박리현상,철근노출 등 구조적인 사항 금년

편성된 기능보강 예산으로 시설보수 완료할 계획임.

붙임 : 2015년도 해빙기 시설물 안전점검결과 1부.  끝.

주무관	오승훈		청소년시설팀장	박성규		청소년담당관	04/01 김영란
협조자
시행	청소년담당관-5037	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개