		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003214484	고객접수번호	0962015042785
수용가명	윤춘희	민원신청일	2015년 04월 01일
수용가주소	서울특별시 은평구 진흥로1나길 10 (역촌동) ( 122 - 070 은평구 역촌동 33-16 )
신청인	윤춘희	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19750421	기물번호	*********65
현장방문일시	11시 20분	현장출동자	김학기
입회자	윤춘희	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 교체토록 역촌동외8개동 상수도공사업체에 작업지시

끝.

주무관							강병국				시설관리팀장					이선재					시설관리과장					04/01 박길영
협조자
시행			시설관리과-8678										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 홍제2동 38-69																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3698							/전송			02-3146-3739					/	rido011@seoul.go.kr													/	대시민공개