함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(서빙고)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1392(2015.2.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획(알림)』

나.서빙고119안전센터-845(2015.2.27.)『2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(서빙고)』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터  상반기 소방용수시설에 대한

일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 26.(기간중 12일)

나. 조사대상 : 230개소

○ 소방용수시설 : 211개소(소화전 208, 저수조 2,급수탑 1)

○ 비상소화장치 : 14개소

○ 비상소방용수시설 : 5개소

다. 조사내용

○ 소방용수시설 사용상 장애요인 확인 및 조치

○ 소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부, 정비계획 등

○ 노후 소화전(30년 이상)점검(병행실시 후 등급별 재분류)

○ 다용도 제수변(소화전)점검 금지(해당없음)

붙임   1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비계획 1부.

2. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사결과 1부.

3. 주차구획선내 소화전설치 여부(보고서식) 1부.

4. 주차구획선파악(변경서식)시트3개 1부.

5. 거주자 우선주차구역 관리카드(서식) 1부.

6. 2014년도 하반기 노후소화전소 점검결과 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	이승훈		2팀장	유종호		119안전센터장	04/01 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-1426	(		)	접수		(		)
우	140-762	서울특별시 용산구 서빙고로 67길 7	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hjh208@seoul.go.kr	/	대시민공개