문서번호	민방위담당관-4958
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
권오준		장성구	04/01 고승효
협 조
	비상기획팀장			신욱재
	안보협력팀장			신경근
	주무관			오경자

2015년도 상반기 서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

민방위담당관

(민방위교육팀)

2015년도 상반기

서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

특정관리대상시설 안전점검과 관련하여 “국가 안전대진단” 기간(2015.2.16-4.30)내에 상반기 안전점검을 시행하고 교육장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 지정·관리 등)

- 특정관리대상시설 등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 국민안전처 안전점검과-831(2015.2.12.)

○ 서울시 건설안전과-2549(2015.2.25.)

Ⅱ		시설개요

연  혁

○‘85년 04월 : 민방위교육 내실화방안 강구지시(대통령)

○‘86년 04월 : 태릉민방위교육장 개설

○‘04년 12월 : 제1실기실습실 개설

○‘06년 01월 : 서울특별시 민방위교육장으로 개칭

○‘09년 08월 : 제2실기실습실 개설

※ '09년 10월 : 교통안전체험 실습실 개설

시설위치

○ 위    치 : 서울시 성북구 석관동 1번지(화랑로 376)

○ 면    적 : 대지 1필지 9,111㎡, 건물 5개동 2,562㎡

○ 수용인원 : 1회 500명 (260명×1개소/120명×2개소)

○ 대상시설 : 특정관리대상시설 B등급(연간 2회 자체점검)

교육장 운영현황

○ 강 의 실 : 안보강의(1개 분야)

○ 제1실습실 : 화재예방 및 연기체험, 응급처치(심폐소생술),                                    화생방(방독면), 비상탈출 및 인명구조(4개 분야)

○ 제2실습실 : 지진체험, 전기․가스, 풍수해체험, 교통안전체험(4개 분야)

Ⅲ		점검개요

○ 시설물 자체 안전점검 : 연간 2회 실시 (상반기 4월, 하반기 10월)

- 점검대상 : 서울시민방위교육장 (시설 B등급)

- 점검일자 : 상반기, 2015. 04. 15. 안전점검

하반기, 2015. 10. 계획

- 점 검 반 : 민방위교육팀장 외 8명 (분야별 담당자)

• 민방위교육팀 : 민방위교육팀장, 나군 원희선, 사무7급 오경자,

기계7급 권오준, 시설관리(이희웅, 최성수)

• 비상  기획팀 : 행정6급 이수임

• 안보  협력팀 : 건축7급 유우석

• 비상  운영팀 : 전기7급 김진수

- 점검내용 : • 건축·토목시설, 전기설비, 소방설비, 가스·기계시설 등

• 시설물 안전점검표에 의거 점검(첨부)

○ ‘14년(하반기) 시설물 안전점검 결과 및 조치사항

분야	점검결과	조치사항
건축 및 토목시설	▷육안점검시 건물 구조체의 안전상의 문제점이 없으며,건물 노후화로 벽체에 미세한 수직· 수평 균열이 발생되어 지속적인 유지관리가 필요함. ▷우이천변 뚝방 지반상태 지속적인 관리를 요함.	▶건물 외벽 구조안전상 문제점은 없으나 노후화로 외벽 상태를 지속적으로 유지관리 하고 있음. ▶봄철 해빙기를 맞아 우이천 지반상태 이상유무 수시확인.
소방설비	▷분말소화기(20kg, 3.3kg) 작동상태 수시점검. ▷재난관련 매뉴얼 숙지요함. ▷재난관련 자체소방교육 실시.	▶분말소화기 작동상태 일일점검 ▶재난관련 자체매뉴얼 숙지함. ▶자체 소방교육 실시하고 있음. ▶기계실 소방시설 노후분전반 교체
전기설비	▷누전 및 과전료 대비 각종 차단기 수시점검.	▶노후 누전차단기 대강당, 제1실습실, 매점 교체
가스 기계설비	▷보일러실 인화성물질 제거 및 인입금지. ▷매점 가스배관 및 용기 상태 지속적인 관리 필요함.	▶보일러실 인화성물질 보관금지 확인 ▶가스배관 상태 일일점검 확인

○ 시설물점검 관련 화재예방 안전조치(노후 전기시설 분전반 정비)

장소	노후분전반	작업사진	완료사진
대강당
제1실습실
기계실
매 점

○ 서울시민방위교육장 2015년도 민방위교육 실시전 시설물 안전점검 실시

- 일    시 : 2015.2.24.(화)[점검결과:민방위담당관-2831(2015.2.25.)]

- 점 검 자 : 민방위관리팀(민방위관리팀장, 행정6급 조원필, 나군 강진우)

민방위교육팀(나군 원희선, 기계7급 권오준, 시설(이희웅,최성수))

- 점검사항 : 교육장 시설물 육안점검 및 체험교육 장비 작동기능 점검

- 점검결과 : 본관·부속건물 및 벽체 균열,누수 등 상태 양호로 이상없음

○ 특정관리대상시설에 대한 안전등급(A ~ E)

- 중점관리시설(A·B·C급) 또는 재난위험시설(D·E급)로 지정

Ⅳ		향후 계획

○ 점검결과 우선조치 사항은 즉시 보수조치

○ 중요지적 사항은 전문보수 업체에 의뢰하여 보수조치

○ 점검결과 문제점에 대해 유사사례 발췌하여 시행조치

○ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 조사결과 입력. 끝.