길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5226

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	04/01 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/25(수)	3/26(목)	3/27(금)	3/28(토)	3/29(일)	3/30(월)	3/31(화)	계
2014년	105,271	101,103	87,102	97,662	103,769	112,227	81,369	688,503
2015년	96,571	97,661	90,431	92,828	96,556	97,827	84,127	656,001
증 ․ 감	-8,700	-3,442	3,329	-4,834	-7,213	-14,400	2,758	-32,502

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
373,200	92,700	289,073	1,385	383,158	-9,958	-2.67

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.18~3.24)	금주 공급량(㎥) (3.25~3.31)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
665,919	656,001	-9,918	-1.49

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 2.67% 감소

② 전주 대비 공급량 : -9,918㎥(1.49%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 전년 대비 –450,113㎥ 공급량 감소)