내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2015년 3월 확인표본 점검 실시 결과 및 4월 점검대상 보고(북가좌)

1. 관련근거

가. 재난대응과-862(2015.1.9.)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림」

나. 재난관리과-260(2015.1.16.)호 『동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책알림』

2. 위와 관련 북가좌119안전센터 3월중 소방용수 확인표본 점검(교차점검) 결과 및 4월 점검대상(붙임 1․2)을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2015. 3. 25. ~ 3. 26.

나. 점검대상 : 소방용수시설 1278호 외 27개소

다. 점 검 자 : 북가좌3팀 팀장 심상언외 3명

라. 점검방법 : 펌프차 활용 확인표본점검 실시

마. 점검내용

1) 소방용수시설 동결여부

2) 외관 및 제수변 매몰 여부

3) 스핀들 및 제수변 정상 작동 여부

4) 스핀들 개방 출수 확인 및 적정 수압 여부 등

붙임  1. 3월 확인표본점검결과 1부.

2. 4월 확인표본점검대상 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	신춘우		2팀장	유경완		119안전센터장	04/01 한대춘
협조자
시행	북가좌119안전센터-1306	(		)	접수		(		)
우	120-815	서울특별시 서대문구 증가로242(북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-372-0119	/		/	대시민공개