	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방통신장비(TRS) 고장발생보고

1. 관련문서

가. 전산통신과-46(2015.1.6.)호 『2015년 소방통신장비 운용 계획 안내』

나. 공단119안전센터-1519(2015.3.31.)호『소방통신장비(TRS) 고장발생보고』

2. 우리서에서 관리 운용중인 소방통신장비 고장이 있어 다음과 같이 보고합니다.

사용부서	장비명	제조사 (모델명)	일련번호	고장일자	고장내역	조치내역
공단119 안전센터 (펌프차27호)	TRS 차량용 무전기	세프라	1117083	2015.3.31.	최초 실행시 사용불가 문구 표시	유지보수팀 수리의뢰
공단119 안전센터 (구급차6-7호)	TRS 차량용 무전기	세프라	1117092	2015.3.31.	최초 실행시 사용불가 문구 표시	유지보수팀 수리의뢰

끝.

담당자	박선호		2팀장	정재석		현장대응단장	04/01 구삼서
협조자
시행	현장대응단-2268	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2618-0119	/전송	02-2619-0121	/		/	대시민공개