음수대점검 보고서 ( 정릉초등학교,월곡동향기어린이공원)

주무관	기전팀장	시설관리과장		결재
이명재	손병희	04/01 나태산
협 조
	★주무관		유명수

문서번호 :	시설관리과-8573

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 정릉초등학교     ( 주소 :성북구 정릉4동 798번지(솔샘로 25가길 8)

□ 점검일시 : 2015. 03.

□ 복 명 자 : 이명재

□ 면 담 자 : 성명  민경화(행정실장)    ( 연락처 :  916-2590 )

□ 음수대현황 : 총  15 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 전담관리인 : ○○○ (0000-0000)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 (업체 : 000산업) - 자체 관리 계획 : 수립 / 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 / 불량 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거 / 미철거 - 사유 : 수리비 과다로 철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음

음수대 관리 점검 결과 보고서

□ 설치장소 : 월곡동향기어린이공원     ( 주소 :성북구 상월곡동 산1-1번지)

□ 점검일시 : 2015. 03.

□ 복 명 자 : 이명재

□ 면 담 자 : 성명 김현이     ( 연락처 : 920-3395  )

□ 음수대현황 : 총  1 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 전담관리인 : ○○○ (0000-0000)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 (업체 : 000산업) - 자체 관리 계획 : 수립 / 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 / 불량
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거 / 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음