	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인검사 결과보고(대우석유)

1. 관련근거

가. 예방과-3279(2015. 3. 20.)호 “조치명령서(대우석유)”

나. 예방과-3835(2015. 3. 30.)호 “조치명령대상 현지확인 계획(대우석유)”

2. 위 와 관련 조치명령대상에 대한 확인 검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2015. 3. 31.(화)

나. 확인대상 : 서울 서대문구 신촌로 11길 대우석유, 대표 조재은

라. 확 인 자 : 위험물담당

마. 확인내용 : 일반취급소내 소화기 충약불량으로 교체 또는 충약

바. 확인결과 : 완비

붙임 : 조치명령대상 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	이미리		예방과장	전결 04/01 강신철
협조자
시행	예방과-3975	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	대시민공개