문서번호	행정지원과-6093
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	강서수도사업소장
김영남		박학중	04/01 이상래
협 조

당직근무 일일 상황보고

(2015-03-31, 화요일, 숙직)

2015. 3. 31(화).

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2015년 03월 31일 화요일(일직․ 숙직  )

□ 당직책임자 : 시설관리과  박학중

○ 당 직 원 : 이광호, 김영남

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 0건

○ 주요상황 접수건수 : 1건(진행 0건, 완료 1건)

○ 기타상황 접수건수 : 0건(진행 0건, 완료 0건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	0	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
단수사항	1	- 2015.3.31(화) 20:22분 신월7동 331번지일대 순간정전발생 신정배수지, 신월가압장 차단기 미작동으로 20여분간 단수. - 신월7동 350-3(우정APT) 계속 단수로 현장출동(복구업체) 확인결과 제체 펌프센써 고장 추정 안내				- 즉시조치 완료. - 한전확인 결과, 자체 펌프고장으로 확인됨.
기전사고	0	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : “ 없음 ”
출수불량 신고(소․불출수)	0	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0건 ․ 수압부족 : 0건 ․ 탐지의뢰 : 0건 ․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 폐전의뢰 : 0건
동파신고	0	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 건 ․미처리 : 건
외부기관 점검사항	0	․ 점검시간 : - ․ 점검기관 : - ․ 점검내용 : - “ 없 음 ” ․ 점검결과 : -
기타사건․사고 (방송보도사항등)	0	- 없음 -				- 배수지 수위 -
						구분	11:00 23:00		17:00 05:00
						목 동	2.9		4.3
						신 정	2.9		4.5
						신 월	3.4		4.4
						우장산	3.3		4.2
						화 곡	2.9		4.2

끝.