문서번호	진료부-3247
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	재활의학팀장	재활의학과장	진료부장		서북병원장
김태완	김영현	김경희	서해숙		04/01 나백주
협 조
	원무과장			김종환

다목적보행이동훈련기 구매계획

2015. 3

서울특별시 서북병원

(재활의학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

다목적보행이동훈련기 구매 계획

뇌졸중환자 및 척수손상환자의 보행치료 와 이동훈련에 필요한 다목적보행이동훈련기를 구매하여 보행과 이동이 불편한 환자의 재활치료에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		구매개요

구매대상 : 다목적보행이동훈련기

구매방법 : 수의계약

소요예산 : 금6,750,000원(금육백칠십오만원)

Ⅱ		구매의 필요성 및 기대효과

구매의 필요성

중추신경계손상환자의 보행훈련

중추신경계손상환자의 경우 보행훈련시 넘어질 수 있는 위험이 존재

골관절염환자의 경우 체중부하로 보행훈련 어려움 따름

기대 효과

중추신경계손상환자의 보행치료 효과 향상

안정성을 갖춘 장비로 보행치료 안정성확보

보행치료가 어려운 환자도 안전하게 보행치료를 할 수 있음

신규 의료장비구입 타병원과의 경쟁력 강화

Ⅲ		장비현황 및 구매내역

장비현황

장비명	구입년도	내구연한	교체시기	비고
보행이동훈련기	2003년	10년	2013년	노후교체

구매내역

(단위:천원)

구 분	사용용도	단가	수량	소요예산
다목적보행이동훈련기	환자치료용	6,750	1	6,750

Ⅳ		비교분석 및 예상실적

장비 비교분석

≪보행이동훈련기 비교 분석표≫
구 분	제품명	보행이동훈련기	보행훈련기 (현재사용중인장비)	비고
	MODEL	K320 TRAM	KF/MS-1331
A.특징
- 환자와 보호자 모두 사용상 안전하고 편안한 사용감		제공	다소불편
- 전동 리프트 시스템		있음	없음
- 환자 이동에 적합한 하부 프레임 확장기능		장착	없음
-환자를 쉽고 안전하게 앉기, 서기, 보행하기		가능	서기,보행가능
- 클립 형태로 탈, 장착이 간편한 환자 보호 장비		있음	없음
- 신장 110 cm ~ 193 cm, 몸무게 160 kg 의 환자까지 사용		가능	가능
- 1인의 보호자가, 최소한의 장비 조작으로 Bed, W/C, 화장실 변기, 소파 등 어느 곳이든 앉거나 일어서기		가능	불가능
- 앉은 자세에서도 환자를 이동		가능	불가능
- 배터리 장착으로 전원 연결 없이, 리프팅		가능	불가능
- 환자 리프트 시에 환자체중 측정		가능	불가능
- 전완 지지대는 상지의 안정성을 제공하며, 환자 상황에 맞게 각도 변경		가능	불가능
- 탈부하 된 상태에서 어디든 이동		가능	불가능
B.사양
- 길이		116 cm	75cm
- 넓이		70 cm ~ 102 cm	75cm
- 높이		110 cm ~ 147 cm	110~145cm
- 제품 무게		32 kg	18kg

예상실적

보행치료 년900건 이상

≪예상실적산출내역≫

(단위:건)

년도별 구분	치료 건수	근거자료
2014년 보행치료실적	844	통합의료정보시스템
2015년 보행치료예상실적	900

Ⅴ		세부사항 및 향후계획

원무과 협조

장비구매 계약의뢰

물품 구매계약 체결(안)

구매방법 : 수의계약

소요예산 : 금6,750,000원(금육백칠십오만원)

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진,

서북병원 운영, 서북병원 의료 및 행정장비 확충, 자산 및 물품취득비, 재활치료의료장비[다목적 보행 및 이동훈련기]

첨부 : 수의계약사유서 1부