문서번호	시설과-2005
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	공헌구	심상원	04/02 안영노
협 조
	동물원장		노정래
	동물병원장		이종혁
	동물복지과장		이달주
	조경과장		이성주
	운영과장		이행용
	주무관		한상길

해빙기 취약시설 간부 합동점검 결과 보고
『 안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성을 위한 』 해빙기 취약시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 3월

(시 설 과)

「안전하고 쾌적한 서울대공원을 위한」

해빙기 취약시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 해빙기를 맞이하여 공원내 취약시설인 절개지, 축대, 옹벽 및 공사현장에 대하여 간부 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ (서울대공원 중·단기 발전 전략과제 8번 안전과 편의 시스템 구축)

□ 점검개요

○ 일    시 : ’15. 3. 31(화) 15:00 ~ 17:00

○ 순 찰 자 : 관리부장, 시설과장, 조경과장, 동물복지과장, 동물병원장,                  해당부서 관련팀장

○ 점검내용 : 축대, 옹벽, 절개지, 공사장 안전점검

○ 점검시설 : 동물병원 옹벽, 맹수사 석축, 동양관 앞 절개지, 유인원관 옹벽

곰사환경개선공사, 표범사환경개선공사

○ 점검사진

□ 점검결과 – 총 7건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	동물병원	1. 출입문 기둥 화강석 파손 및 균열 2. 진입로 포장상태 불량 3. 배수로 맨홀주변 스크린 보강
2	동양관 앞 절개지	4. 절개지 위 쓰러진 나무 방치
3	자원봉사 교육실	5. 창문으로 여자화장실 내부 보임
4	몽고야생말	6. 몽고야생말 이동상자 내부 보수 및 주변 정리
5	코뿔소 매점	7. 야외데크 계단 손상
6	공사현장 (곰사 및 표범사)	토공 및 기초공사는 우기전 완료하고 안전사고가 발생하지 않토록 현장관리 철저

□ 행정사항

○ 현장점검 주요의견 해당부서 통보하여 처리(검토)토록 조치

첨  부 : 해빙기 취약시설물 간부 합동점검  정검·정비 대장. 1부. 끝.