투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	중동빗물펌프장 하자 보수 요청관련 통보

1. 마포구 치수과-4816(’15.03.18) 및 공사감독1처-2912(’15.04.01_)호와 관련입니다.

2. 중동빗물펌프장 증설공사 관련 유지관리기관(마포구)으로부터 하자보수 요청 건이 있어 검토한 바, 난방배관 및 수도배관(1·2층 현관 바닥부·천정부, 2층 계단부) 등에서 누수가 발생하는 것으로 판단된다는 의견이 있어 통보하오니 현장검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  시설관리공단 검토보고서. 끝.

	건축부장
주무관	박영동		문화시설과장	안연수		건축부장	04/02 김우성
협조자
시행	건축부-3690	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2630	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개