함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 지장물 이설 요청(한강로 일대 방재시설 확충사업)에 대한 회신

1. 용산구청 치수과-4424호(2015.3.31.)와 관련입니다.

2. 귀 구에서 추진 중인『한강로 일대 방재시설 확충사업(관로공사 1차)』와 관련 사업구간내 지장 상수도관에 대한 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 이설대상

대 상	구 경	장 소	비 고
와우산배수지 송수관로	D1650×500 퇴수관로	용산구 이촌동 376호 앞 (한강둔치 자전거도로)

나. 회신내용

- 이설대상 관로의 정확한 저촉구간 및 현재 관로 매설상태 확인이 불가하므로 지장 상수도관의 시, 종점부에 시험굴착을 시행하여 실제 관로 저촉여부 및 저촉구간 등 상세자료 제출(횡, 종단면도 등 상세도면 포함)

☞ 시험굴착 시행전 배수과와 추진일정 등 사전협의.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	04/02 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-2124	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개