함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	3월 배출수처리장 유입/유출수 수질분석결과 보고

1. 정수운영과-2491(2014.5.15.) 및 물관리정책과-4791(2015.3.23.)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 3월 배출수처리장 유입/유출수 수질을 분석하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아  래 -

◦ 3월 배출수처리장 유입/유출수 수질분석결과

- 채취 일자 : 2015.3.30. (월)

- 분석결과

(단위 : mg/L)

시료명	SS	COD	비고
농축조 유입슬러지	3670	320
방류수	1.7	4.8

★주무관	변승헌		정수운영과장	04/02 손호철
협조자	주무관	강석규
시행	정수운영과-3226	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-5343	/전송	02)3146-5309	/	bsheon71@naver.com	/	대시민공개