문서번호	송정119안전센터-1215
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1대장	센터장			결재
이준환	강극원	04/02 류인엽
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2015. 4. 1.(수) 20:50~21:20
장소	송정119안전센터 사무실
출동소방력	인원 :진압1대장 강극원 외 8명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	- 건물 안 방수로 인해 물기가 고인 곳에 전선 피복이 벗겨져 있다. 1. 통전상태로 방수 시 감전위험이 있다. 2. 절연장갑을 끼지 않아 감전될 수 있다. 3 감전시 관창을 놓쳐 대원이 부상을 입을 수 있다. 4. 바닥의 장애물에 넘어져 부상 위험이 있다.
개선할점	1. 대원은 현장진입 전 전원차단을 확인한 후 활동에 임한다. 2. 현장활동 시 방수장갑 등 개인안전장구를 착용한다.. 3. 심리적 안정감을 위해 건물 내부 진입시 2인1조로 행동한다. 4. 현장활동 시 주변의 장애물을 확인한다.