“화재 No!, 안전 Want!”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 결과보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1433(2015.3.9.)호 『상반기 소방용수시설 일제점검․ 결과보고 서식 변경 알림』

나.수락119안전센터-813(2015.3.3.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 계획보고』

2. 수락119안전센터 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사(지리조사포함) 및 거주자 우선주차구역을 파악하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 355개소(소화전347. 저수조 7. 급수탑 1.비상소화장치 1. 비상소방용수13.) [폐전12개소 제외]. 지리조사병행 (상계1·8·9·10동)

○ 소방출동로 확보관련 거주자 우선주차구역 파악 병행 (해당사항없음)

다. 조사자 및 방법 : 1팀장 김민형 등 18명

라. 주요점검 및 추진내용

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 파악

○ 비상소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 소방출동로 확보관련 거주자 우선주차구역 파악 등

붙임  1. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 파악 1부.

3. 주차구획선 (5m이내,소화전 설치) 1부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	김봉생		1팀장	김민형		센터장	04/02 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-1301	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	kbspv15@seoul.go.kr	/	대시민공개