소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	3월 중 소방용수시설 교차점검 결과보고(용산)

1. 재난대응과-2194(2015.1.30.)호 「소방용수시설 교차점검 계획 알림」와

관련입니다.

2. 최근 소방용수시설에 대한 언론보도와 소방용수시설에 대한 관리 철저

지시에 따라 소방관서 교차점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 점검일시 : 3. 27(금) 13:00~17:00

○ 점검대상 : 마포소방서 소화전 4개소(529, 530, 534, 535호)

○ 점검결과 : 제수변 잠금조치 확인 등 / 양호

○ 점 검 자 : 소방위 이상철, 소방교 권택순

붙임 : 소방용수시설 교차점검결과(3월) 1부.  끝.

담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 04/02 김종구
협조자
시행	재난관리과-2377	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개