내 집 내 점포 앞 눈치우기
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[뚝섬] 시스템에어컨 고장발생보고서

장비명(건명)	시스템에어컨 고장발생보고서 (삼성 하우젠)	관리부서	119특수구조단 수난(뚝섬)
고 장 일 시	2015. 04. 02.	장 소	뚝섬수난구조대
조 치 사 항	전원 차단 및 AS기사 방문 요청
원인 및 상태	실외기 센서고장으로 인해 냉.난방 시스템 작동되지 않아 사무실에 난방 가동 못함
담당자 의견	냉.난방 시스템 점검 결과 실외기 센서고장으로 작동불량으로 보여줘 전문업체 진단 의뢰함
그 밖의 사항	전문업체 수리요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	2015.01.29. 실외기 배관센터 및 드레인판 교체
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2015년 04월 02일
담당자 계 급 소방사 성명 유재환

★담당자	유재환		2팀장	김창섭		지대장	이상영		수난구조대장	04/02 代서형근
협조자
시행	수난구조대-1751	(		)	접수		(		)
우	143-846	서울특별시 광진구 강변북로 26	/
전화	02-3706-1952	/전송		/		/	대시민공개