투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국수자원공사사장(수도권지역본부 과천관리단장)
(경유)
제목	기아천교 주변 수도권 광역 상수도보호공 설치 협의

1. 서울시정에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀사의 무궁한 발전을 기원드립합니다.

2. 우리시에서 시행하는 강남순환도로4공구 도로조성(성토) 예정 구간(기아천교 부근) 하부에 설치된 귀사의 광역상수도 보호 방안에 대하여 협의하오니, 본 공사의 효율적 추진도 함께 고려하여 검토하신 후 2015. 4. 15.(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 위 치 : 광명시 소하동 530-10(소하빗물펌프장) 앞

나. 광역상수도 보호공 설치

규모	위치	관보호공(박스) 규모	비고
D=2.200mm, L=52m	기아천교 주변	암거 2.9m×2.5m
D=2.400mm, L=54m	기아천교 주변	암거 3.1m×2.7m

붙  임 : 위치도 및 광역상수도 보호공 상세도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	시희식		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	전결 04/02 노우성
협조자
시행	토목부-6676	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지, 프리미어플레이스빌딩 12층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개