출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김선신	이상연	04/02 박길영

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 04.02
보 고 자 : 김선신

보 고 내 용
일 시	2015. 04.02
건 명	출장결과 보고서(김선신2015.04.02)
내용	□ 출장지 : 홍은4증압,정원1,2,응압증압등 □ 출장목적 : 펌프교체운전 □ 출장결과: - 홍은4증압,정원1,2,응압증압등정기 교체운전 이상없음