문서번호	행정지원과-8569
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
박제용	정태명	이희세		04/02 代이희세
협 조	주무관		양재덕
	주무관		문영민

“2015년 (상반기) 특정관리대상” 청사시설물 안전점검 결과 보고

2015.4.

서부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

“2015년 상반기”

특정관리대상 청사시설물 안전점검 결과보고

2015년도 상반기 특정관리대상 청사 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

□ 관련근거

❍ 「재난및안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설 등의 관리)

❍ 행정지원과-7051(‘15.3.18)『2015년 상반기 청사시설물 안전점검 계획』

□ 청사시설물 현황

대지	건물 (연면적)	건물구분		건축년도	사용년도 (입주년도)
6,285㎡ (1,904평)	4,316㎡ (1,306평)	본관(5층)	연면적 3,547㎡	1967년	1991년
		별관(3층)	연면적 297㎡
		팔각정(3층)	연면적 472㎡

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2015.03.18 ~ 20(3일간)

❍ 점 검 자 : 5명

❍ 점검분야 : 기계설비, 전기설비, 소방설비, 가스설비, 건축물상태 등

❍ 점검내용

- 분야별 안전점검 실시

- 시설물 보수․보강 및 관리상태

- 사고예방교육 및 안전관리대책

- 취약시설 집중관리 등

□ 점검결과

구 분	세부 점검결과	비 고
본관청사	〇 대체적으로 기계,소방,가스시설 등 상태 양호 〇 건축물은 노후화가 진행되고 있어,지붕기와층 토사유실 과 옥상층 바닥,조적벽체,창문 주변 대하여 균열 발생됨 〇 4층후면 중앙 구름다리 일부균열 발견
별관 팔각정	〇 팔각정 연결구름다리 일부균열로 출입금지 조치 〇 원형창고 축대균열 발생 및 외곽축대 일부

□ 점검사진

청사 4층 후면 구름다리 하부 균열	옥상층 기와지붕에 접착물 유출
구내식당 내벽 일부균열 진행	원형창고위 주차장 난간 균열

□ 건축물 시설등급

시설물명	2014년 하반기	2015년 상반기	비고
청사	C등급	C등급	현재 노후화 진행 중

※ 시설물의 안전등급별 상태기준(특정관리대상시설 관리 지침)

안전등급	상 태
A등급	○ 문제점이 없는 최상의 상태이나 정기점검 필요 ⇒ 안전시설
B등급	○ 보조부재에 경미한 손상이 있는 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요
C등급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보수 또는 보강 필요
D등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태(강재의 피로균열, 콘크리트의 전단균열, 침하 등) ⇒ 긴급한 보수․보강 및 사용제한 여부 판단 필요
E등급	○ 주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요

□ 향후계획

❍ 재난관리시스템(NDMS)에 전산 입력후 본부시설과에 결과 보고

❍ 2015년도 청사안전정밀점검 완료후 결과에 따라 보수

첨부 : 1. 안전점검 계획서 1부.

2. 2015도 상반기 청사시설물 안전점검 결과표 1부.끝.