	마포소방서
수신	서부공원녹지사업소장(공원여가과장)
(경유)
제목	노을공원 가족캠핑장 소방시설 등 협조요청

1. 2015. 3. 22. 인천시 강화도 캠핑장 화재사고와 관련하여 캠핑장 관리실태 점검 결과를 안내하오니  소방시설 등이 보강될 수 있도록 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

< 협조 요청사항 >

○ 텐트와 화로의 이격거리는 최소한 5m이상 유지될 수 있도록 텐트를 설치할 것

○ 텐트마다 소화기 1개이상 잘 보이는 곳에 비치

○ 구역별 소화기 보관함을 별도 설치

○ 구역별 옥외소화전 설치

○ 내방객에 대한 화재예방 및 소방안전 교육 실시 후 입장

2. 행정사항

상기 협조요청 사항의 추진경과 등 진행사항은 우리소방서로 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	마포소방서장
예방팀장	김성칠		예방과장	임흥식		소방서장	04/02 김재병
협조자
시행	예방과-5602	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	ksc911kr@seoul.go.kr	/	대시민공개