투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	고척2 지하차도 기전분야(장비배치 등) 협의사항 알림

1. 귀 부서에서 시행중인 서남권 돔야구장 주변 보행데크 설치와 관련입니다.

2. 서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로(보행광장) 설치와 관련 지하차도 조명시설 증설에 따른 전기실내 장비배치 및 침수경보설비 설치에 관한 협의사항을 알려드리니 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 전기공사 관련 협의사항

연번	건 명	협의(변경)사항	비 고
1	전기실내 배전반등 장비배치 조정	전기실내 조명 및 동력 배전반 설치위치 변경 배전반 위치변경에 따른 부대공사(트레이설치 등)	※ 전기실 기기배치도 참조
2	지하차도내 침수경보설비	설치 제외(고척2 지하차도 침수빈도 반영)	-

붙임 : 고척2 지하차도 전기실 기기 배치도(변경) 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	최승호		기전과장	04/02 박재경
협조자
시행	기전과-4085	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소(기전과)	/
전화	02-2657-7979	/전송	02-2657-7939	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개