	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3490호) 검수 결과 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-1917(2015.3.26.)호 “파손 소방용수시설(지상식 3490호) 조치계획 알림”

○ 길음119안전센터-1237(2015.3.23.)호 “소방용수시설(지상식 3490호) 고장발생 보고”

○ 재난관리과-2039(2015.4.1.)호“보수 완료 소방용수시설(지상식 3490호) 검수일자 알림”

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 보수 완료 소방용수시설(지상식 3490호) 검수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	검 수 내 용	비 고
1	3490호	지상식	성북구 정릉로119 인근	소화전 몸통 파손	원형 회복 및 출수 상태 확인	양 호

붙 임 : 1. 소화전(3490호) 전산관리카드 1부.

2. 검수사진 3부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	윤대수		진압2대장	김형주		센터장	04/02 윤영길
협조자
시행	길음119안전센터-1451	(		)	접수		(		)
우	136-110	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/	chunjeds1@seoul.go.kr	/	대시민공개