문서번호	시설관리과-5382
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
함인석	김효수	전결 04/02 남정열
협 조

철개 고정장치 시공실태 조사 보고서

2015. 4. 1

강동수도사업소

시설관리과

철개 고정장치 시공실태 조사 보고

Ⅰ		관련 근거

○ 누수방지과-1140(2015.2.10.)

「철개 고정장치 시공실태 전수 조사계획」

○ 급수운영과-2122(2015.02.16.)

「철개 고정장치 시공실태 조사계획」

Ⅱ		보고 내용

○ 위 계획에 의거 최근 3년간 원형밸브실 설치 대상에 대하여 철개 고정장치 설치 상태를 조사하고 아래와 같이 보고함.

- 2012년 『암사1동외9개동 상수도공사』 2개소

- 2012년 『명일동 48~61번지외 1개소 송배수관 정비공사』 5개소

- 2013년 『2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사』 1개소

- 2014년 『고덕동 158~210-5번지외 1개소 세척갱생관 정비공사』 26개소

- 2014년 『2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사』 2개소

※상세 조사내역 첨부물 참조

○ 조사결과 : 2012~2014년도 36개소 모두 적정

붙임  1. 원형밸브실설치현황 조사서(2012년~2014년) 각1부.  끝.