문서번호	총무과-17979
결재일자	2013.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
김승규	이경로	정상택		12/31 안영노
협 조

서울대공원 CCTV 통합관제센터 구축

검토회의 결과보고

서울대공원

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

서울대공원 CCTV 통합관제센터 구축 검토회의  결과보고

서울대공원 CCTV 통합관제센터 구축 관련 CCTV 구축 및 보안전문업체 전문가 등의 의견청취를 위한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 회의개요

○ 일시 및 장소 : 2013. 12. 24(화), 14:00~16:00 / 관리부장 회의실

○ 참 석 자 : 전문가(다윈시스템 박경각, 시큐어테크 이호도) 등 11명

○ 안건

- 효율적인 CCTV 통합관제센터 구축 방안 검토

· 전 CCTV 통합관제센터 연계방안과 중요 CCTV만 통합관제

센터 연계방안 비교검토

- 서울대공원 외곽경비 및 동물탈출 방지용 펜스 설치에 CCTV

활용방안 검토

□ 회의결과

○ 효율적인 CCTV 통합관제센터 구축 방안

- 서울대공원(방범 및 공원관리, 시설관리, 산불감시, 동물관리 등)

안전사고 예방 및 사고발생 시 신속한 조치를 위해 CCTV 통합

관제센터 구축이 필요함(박경각)

- 전체 통합 구축 및 운영 비용이 부분 통합 비용과 큰 차이가

없고, 원내 전역에 대한 관제 및 대처가 용이하고 추후 동물사

변경시에도 능동적으로 대처할 수 있어 전체 통합 구축이 바람직

하다고 판단됨(박경각)

· 전체 통합 및 부분 통합 장단점

	전체 통합	부분 통합
장점	- 원내 전역에 대한 관제가 용이 - 유사시 모든 구역 감시 및 신속한 대처가 가능 - 추후 동물사 변경시에도 능동적 대처 가능	- 시스템 구축비용 절감 - 구축기간 최소화
단점	- 초기 구축비용이 높다	- 통합관리 및 신속한 대응 불가 - 추후 통합시 고비용 발생, 예산 확보의 어려움
구축비용	- 26억(CCTV 210대 설치)	23억(전체 통합 140대, 개별 70대)
유지보수 비용	- 208백만원/년 · 취득가의 년 8% · 장애발생시 수리비 포함 비용으로 노후 장비 대체 비용은 미 포함 · 장비별 4~9년 주기로 대체 비용이 필요함		- 184백만원/년 · 취득가의 년 8% · 장애발생시 수리비 포함 비용으로 노후 장비 대체 비용은 미 포함 · 장비별 4~9년 주기로 대체 비용이 필요함

※ 타기관 운영사례

- CCTV 통합관제센터를 운영하는 기관의 운영형태는 기본적으로

전체 통합 형식으로 운영하고 있음(붙임 참조)

· 조사대상 : 서울랜드 및 10개 자치구

· 조사방법 : 전화문의

○ 서울대공원 외곽경비 CCTV 활용방안

- CCTV와 연계한 번호판 자동인식시스템 도입 필요

통합관제센터에 등록된 차량은 별다른 절차없이 경비초소를 출입

하고 미등록된 차량만 관리하는 시스템 도입으로 업무 효율화 제고

가 필요함(이호도)

- 기타 보안 및 안전 취약지역에 CCTV 및 안내 방송엠프 설치 필요

(이호도)

· 설치장소 : 산불감시소, 조절저수지주변, 리프트승하차장, 식물원

휴게소, 환경원대기실, 재활용보관소 등

○ 동물탈출 방지용 펜스 설치에 CCTV 활용방안

- CCTV와 연계한 펜스 출입문 원격 제어시스템 기술 적용 가능

통합관제센터에서 펜스 출입문을 제어해 유사시 동물 탈출 가능성

을 최소화하고 안내 방송엠프 설치로 출입자 관리도 가능함(박경각)

붙  임   타기관 CCTV 통합관제센터 운영현황 1부. 끝.