“ 화재 No!, 안전 Want! ”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 4월중 소방용수시설조사 및 지리조사 계획 보고

1. 관련문서

○ 대응관리과-1556(2014.2.20.)호 『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

○ 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2.  수락119안전센터 2015년 4월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다

가. 조사기간 : 2015. 4. 6. ~ 4. 24.(기간중 주간근무일)

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 355개소(소화전347,저수조7,급수탑1),(폐전12개소 제외)

○ 지리조사 : 4개동(상계1동,상계8동,상계9동,상계10동)

다. 조사자 및 방법 : 1팀장 김민형 등 18명(펌프차,이륜차,도보 등 이용)

라. 조사일정 : 붙임(소방용수시설 조사자가 담당구역 지리조사 병행 실시)

※ 조사 당일 연가, 교육등 미실시자는 근무일지기재 탄력 실시함.

마. 안전관리책임자 : 1,2,3팀장(또는 차선임자)

바. 중점 조사내용

○ 소방활동상 취약지역 지리조사

- 동명, 지번, 간선 및 지산도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방상 필요한 지리 등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장 유무

- 거주자 우선주차구역 확인.

○ 소방용수시설 조사

- 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방요수시설의 파손 여부

- 소방용수시설 위치표시(황색도료) 적정설치 여부

- 소방용수시설주변 5M이내 주차구획선 및 장애물 제거 등

붙 임  2015. 4월중 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자	김봉생		1팀장	김민형		센터장	04/02 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-1305	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	kbspv15@seoul.go.kr	/	대시민공개