	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	해빙기 위험시설물지정 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1301(2015.3.2.)호 『해빙기 대비 안전사고 방지 종합대책 알림』

○ 암사119안전센터-891(2015.3.3.)호 『해빙기 대비 안전사고 방지 종합대책 자체 계획』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관내 해빙기 붕괴낙하 등으로 안전사고 위험이 높은 위험시설물에 대한 순찰 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 자 : 2015. 3. 4.(수), 3.25(수)

나. 대 상 : 청기와 연립 가동, 청기와 연립 나동

다. 점검 결과

○. 기둥 및 벽체, 스라브 등 주요구조부 균열 발생

○. 외벽 마감재 타일 등 탈락으로 안전사고 위험 확인

붙임 :  1. 해빙기 위험시설물 점검부 2부.

2. 해빙기 위험시설물 현장확인 사진 1부.  끝.

1팀장	이인우		119안전센터장	04/02 고석천
협조자	담당자	김정배
시행	암사119안전센터-1331	(		)	접수		(		)
우	134-877	서울특별시 강동구 올림픽로 815(암사2동 505-9)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	024761190	/전송	024892119	/	iwmountain@seoul.go.kr	/	대시민공개