문서번호	조경지원과-1958
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
박완수		04/02 김제중
협 조
	주무관		박인성
	주무관		엄정화

음악분수 소모품 구매계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

음악분수 소모품 구매계획보고

천호공원내 위치한 음악분수 정상가동 시기가 도래하여 정기점검한바 소량의 소모품의 기능상실로 인하여 설치업체나 전문업체에 의뢰하여 신속히 구매하여 조치후 다가오는 철쭉축제 대비 및 정상적인 음악분수 관리유지차원에서 아래와 같이 보고합니다.

▄ 대상공원

- 천호공원(음악분수)

▄ 구매내역 및 현황사진

워터콘트롤 밸브	제어출력유니트

- 워터콘트롤 밸브 : 시간차분수(노즐)미작동으로 수위가 안올라옴

- 제어출력유니트 : 기판작동불능으로 야간운영시 조명등 가동시 필요부품

▄ 소요예산 : 4,840,000원(금사백팔십사만원 부가세포함)

▄ 지출방법 : 전문업체에 의로하여 저가업체에서 구매 및 설치후 일상경비지출

▄ 예산과목 : 동부푸른도시사업소운영과, 공원녹지관리수준향상 및            도시녹화지원,공원관리 및 도시녹화지원,녹지사업소산하공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비

▄ 향후계획 : 음악분수 정상가동시 수시점검하여 미비한 부분 신속히 교체하여                        공원유지관리에 만전을 기하고자 함.