	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보

1. 관련근거

○ 재난관리과-1072(2015.2.27.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 현장대응단-1323(2015.3.2.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획』

○ 현장대응단-1460(2015.3.6.)호 『근무지정 변경에 따른 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경』

2. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015.3.10. ~ 3.31. (기간중 12일)

나. 대 상 : 1,137개소(소화전 1102, 저수조 7, 비소 27, 인공수리 1)

다. 조사자 : 전직원

라. 조사결과

○ 고장 발생 4

○ 보수 확인 1

○ 주차구획선(소화전 5m이내) 3

붙임  1. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

2. 주차구획선 파악 1부.

3. 주차구획선 사진 1부.

4. 소방용수시설 고장 복명서 4부.

5. 소방용수시설 보수 복명서 1부. 끝.

업무일몰일 : 2015. 04. 03.

	현장대응단장
담당자	남중범		지휘2팀장	박병태		현장대응단장	04/03 서재근
협조자	진압2대장	정준호
시행	현장대응단-2252	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/	njb0717@seoul.go.kr	/	대시민공개