	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-574(2015.2.2)호 “2015년도 소방용수시설 운영계획 보고”

나. 재난대응과-4252(2015.2.25)호 “2015년도 상반기 소방용수시설                   일제점검 정비계획 알림”

다. 미아119안전센터-1104(2015.3.2)호 “2015년 3월중 일제소방                   용수시설 조사일정 보고”

2.위 호와 관련 우리 센터 2015년 3월중 일제소방용수시설 조사 일제점검 정비 결과를 붙임과 같이  보고합니다.

가. 기    간 : 2015.3.9. ~ 3.28 기간중 각 팀별 실시

나. 조사대상 : 총507개소(소화전 501, 저수조 5, 급수탑 1)

다. 소방용수 조사 방법

○ 당번근무 조사시 출동에 지장이 없도록 반대부 비번자 청사내

출동대기 근무 후 조사실시

○ 소방용수조사시 소방통로 확보훈련 병행

○ 소방용수조사시 관내 취약지리조사 병행

○ 노후소화전은 소방용수 조사사시 정밀조사 병행

붙 임 : 2015년 3월중 일제소방용수시설 조사결과 1부.

	미아119안전센터장
담당자	윤종칠		팀장	강대오		센터장	04/03 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-1358	(		)	접수		(		)
우	142-812	서울 강북구 도봉로125(미아동 327-2)	/
전화	02-6946-0252	/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개