출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	최동원	04/03 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 04. 03
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤희권 외 3

보 고 내 용
일 시	2015. 04. 02(목) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.04.02. 박찬삼,이송기,윤희권,박희준)
내용	1. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 상계동 보람아파트 1개소 - 내용 : 단순수질검사 2. 공원음수대 수질검사 - 대상 : 강북구 북서울꿈의숲 등 2개소 5개지점 - 내용 : 잔류염소 및 탁도 등 5개항목 측정 3. 통수전 수질검사 - 대상 : 경원선 월계~녹천간 철도이설 지장 상수도관 이설공사 - 내용 : 탁도 및 잔류염소 검사 - 결과 : 먹는물 수질기준에 적합
비 고