이산화탄소수불대장(2015.4.2)

주무관	정수과장
이경철	04/03 代이용은

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						23,700	17,677	6,023	128톤
4/1		2,200	0	2,200		21,500	17,677	3,823
4/2		2,246	285	1961		19,254	17,392	1,862
계	0	4,446	285	4,161