문서번호	하천관리과-67
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하천관리팀장	하천관리과장		물관리정책관
박형재	김준형	이진용		01/02 정만근
협 조
	하천계획팀장		박영서
	청계천관리팀장		지세진

- 2013년 홍수기 후 - 하천점검 지적사항 조치결과 보고

2014. 1

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사, LH공사, 23개자치구 서울지방국토관리청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 2013년 홍수기 후 - 하천점검 지적사항 조치결과 보고

2013년 하천내 공사장 및 하천시설물에 대한 홍수기 후 시·자치구 합동점검을 실시하고 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 점검대상 : 총 54개소

- 하         천 : 36개소 (국가하천 3개소, 지방하천 33개소)

- 하천내 공사장 : 18개소 (교량, 도로, 하천정비사업 현장 등)

□ 점검기간 : 2013. 11. 25 ~ 12. 27

□ 점 검 자 : 총 46명 (시·자치구 직원 합동점검)

- 시 직원(10명) : 강북지역 하천(하천계획팀 3명), 강남지역 하천(하천관리팀 4명),

청계천(청계천관리팀 3명)

- 자치구 직원(36명) : 하천담당

※ 복개구간은 자치구 자체점검, 한강(공사장포함)은 한강사업본부

자체점검 계획수립후 점검시행

□ 점검방법 : 점검양식(Check List)에 의한 도보 육안점검

Ⅱ		점검사항

□ 통수능 확보 여부

- 하천내 시설 정비, 제방 보축 등 공사

- 유수장애 정비 : 퇴적토 준설, 공사장 및 공사자재 등 정리 정돈

□ 제방 및 하천 구조물의 훼손, 붕괴, 유실, 누수, 침하, 세굴, 침식 여부

□ 하천 제외지 무단굴착, 불법점유 시설물 설치 여부, 시민불편사항 등

Ⅲ		점검결과

□ 지적건수 : 총 7건 (하천 시설물 7건)

□ 주요 지적내용

- 하천 구간에서는 하천둔치내 석축파손과 녹지대 침하, 산책로 주변 난간

파손 및 폐전선 방치 등이 지적되었고,

- 하천내 공사장은 대부분 공사를 마무리하였고, 현재 진행중에 있는       생태하천복원 2개소(고덕천, 세곡천)는 산책로 조성마무리 공사중으로     특이사항 없음

※ 지적/조치완료 현황

구 분	계	하 천 내 시 설 물				비고
		둔치 석축파손, 둔치세굴	옹벽상단 일부탈락	산책로, 자전거 도로 시설물 파손 등	기 타
하천시설물	8/3	3/0	1/0	2/2	1/1

Ⅳ		조치결과

□ 조치완료 : 총 7건 중 3건 조치완료 (미조치 4건 ‘14.2월까지 조치예정)

□ 조치내용

- 시민통행 등에 불편을 초래하는 산책로내 폐전선 정리, 난간보수 및          둔치내 화장실 보수 완료

- 미정비된 둔치내 석축 및 옹벽 보수 등은 ‘14.2월중 조치완료 예정

Ⅴ		향후계획

□ ‘14. 2월 : ’14년 하천점검 시행계획 수립

붙 임 : 점검 지적사항 조치결과(총괄표 1부).  끝.