“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 소방안전관리 실태 조사(지도점검) 계획

1. 관련근거

가. 예방과-5587(2015. 3.10.)호 『화재위험취약시설 안전대진단 추진 계획 및 보고 일정 알림』

나. 예방과-4495(2015. 2.26.)호 『2015년 봄철 화재예방대책 추진 알림』

2. 봄철 건조기 건축공사장에 대한 화재 예방을 비롯하여 소화기구 배치 여부 등 소방안전관리 실태 조사(지도점검) 계획을 다음과 같이 수립·시행 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015. 4. 7. ~  4. 10.

나. 대  상 : 6개소(연면적 3만㎡ 이상 대상)

다. 점검반 : 2개반 4명(소방특별조사자 2인 1조)

라. 중점 확인(지도점검) 내용

1) 화재 시 사용가능한 소화기구의 적재·적소 배치 여부 확인

2) 용접 작업장 주변 가연물 방치 여부

3) 공사장 내 불법 위험물시설의 저장·취급 실태 확인

⇒ 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

※ 위반사항 발견 시 관련법령에 의거 엄중 조치

마. 관계자 현장 소방안전 교육

1) 용접작업 시 소화기 비치, 감독자 상주하여 감시

2) 임시 소방시설의 설치 지도 및 화재 예방 교육 등

붙임  1. 건축공사장 소방안전관리 실태조사(지도점검) 대상 1부.

2. 건축공사장 소방안전관리 실태 조사서 서식 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 및 화재안전기준 각 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	전결 04/03 박태일
협조자
시행	예방과-5703	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(6)