문서번호	급수운영과-2138
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	04/03 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2015.4.3)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	주광복
서 부	〃	08:43	백은규
동 부	〃	08:41	박재환
북 부	〃	08:46	최진곤
강 서	〃	08:44	장기성
남 부	〃	08:48	이상노
강 남	〃	08:47	홍영철
강 동	〃	08:46	이규탁
광 암	〃	08:41	홍석주
구 의	〃	08:40	노홍수
뚝 도	〃	08:45	이원기
영 등 포	〃	08:49	김영일
암 사	〃	08:45	김재청
강 북	〃	08:40	황종필
특이사항	특이사항 없음.