피난.방화시설 불시단속 조사서

검사일시 : 2015.  4. 3. 19:50 ~ 20:50

대 상 명	아이리스			위 치	중구 충무로2가 60-3
대 표 자	김용태	전화번호		*************		업 종		유흥주점
규 모	철근콘크리트구조물 5 / 2층, 연면적 12,088.35㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 256.49㎡)
관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항			단속 결과				조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위			특이사항 발견 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위			- 장애물 적치 등 발견 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성			특이사항 발견 못함
방화셔터 작동 여부			해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)			관계인 유사시 소화기 사용법 및 대피요령 교육함				안전관리 안내문 배부
참 고

결재	★담당자		진압1대장		119안전센터장
	박호영		최태종		04/03 최득락
협조