	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보

1. 대응관리과-1278(2015.02.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

2. 위호와 관련 현장대응단 진압대 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 대상 : 775개소(소화전 임시폐전 19개소 제외)

○ 소방용수시설 : 744개소(소화전 742, 저수조 1, 급수탑 1)

○ 비상소화장치 : 31개소

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수 점검대상에서 제외

※ 일제조사기간에 현장대응단 주차단속 1건이상 실시

나. 운용 방법 : 1진압대·2진압대 총9개조, 총23명(감독자 포함)

○ 당번근무자 : 소방용수 일제조사(출장)

○ 비번근무자 : 출동대기(초과근무)

붙 임 : 1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

2. 3월 교차확인 점검 대상 1부.

3. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

4. 교차확인 점검 결과(보고서식)	1부.

5. 삼구형 소화전 교체대상(보고서식) 1부.

6. 보온대상(보고서식) 1부.

7. 도색대상(보고서식) 1부

8.소방활동 장애 주차구획선 정비대상(보고서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	송지혁		지휘2팀장	최현규		현장대응단장	04/03 정재룡
협조자
시행	현장대응단-2977	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 통일로 962 은평소방서 현장대응단	/
전화	02-388-7880	/전송	02-389-0674	/	songjihyuk@seoul.go.kr	/	대시민공개