함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수계별 공급량 비교현황 알림(3월)

우리사업소 수계별 공급량 비교현황을 붙임과 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공급량 비교 현황(3월)

(단위 : ㎥)

총 공 급 량		전년도대비 공급량 비교			비 고
		2014. 3	2015. 3	증 ․ 감
합 계		14,969,048	14,567,721	감401,327
수 계 별	관악공급량	5,099,276	4,911,854	감187,422
	금천공급량	2,307,308	2,319,137	증11,829
	동작공급량	3,428,412	3,480,429	증52,017
	영등포공급량	4,134,052	3,856,301	감277,751

붙임 : 수계별 공급량 비교현황(2014년 3월, 2015년 3월) 1부.  끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,급수운영과장
주무관	김범철		기전팀장	代박종한		시설관리과장	04/03 代고신석
협조자
시행	시설관리과-6962	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4618	/전송	02-3146-4639	/	2014012252@seoul.go.kr	/	대시민공개