	구로소방서
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 재보수 의뢰(강서수도사업소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 소방용수시설 보수완료통보건에 대하여 검수결과 불량이 발생되어 다음과 재보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지하식	558호	구로구 경인로 15길 100-0 (구로구 오류동 4-64)	스핀들 누수 및 배수불량	재보수의뢰

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도(558호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	代박회식		재난관리과장	04/03 조정철
협조자
시행	재난관리과-2427	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개