투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	상수관로 이설계획 협의

1. 상수도사업본부 배수과-919호(2015. 2.11.)와 관련입니다.

2. 위 호로 「올림픽대교 남단 연결램프 구조개선 사업」구간에 저촉되는 지장 상수도관 이설이 불가한 것으로 회신되어 계획된 신설 교각 및 현황 지하매설물(상수관로, 하수박스)과 연계하여 면밀히 검토한 결과,

3. 상수관로를 이설하지 않고 하수박스만 이설할 경우 하수가 역류하는 현상이 발생되는 등 우기시 기능을 발휘할 수 없어 연결램프 설치가 불가하므로 재협의 하오니올림픽대교 남단의 원활한 교통체계가 수립될수 있도록 상수도관(D2,200mm)이설을 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 상수관로 이설 협의자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤원섭		토목설계과장	이승우		토목부장	04/03 노우성
협조자
시행	토목부-6841	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개