함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철9호선 개통구간 상수도관로 누수탐지 결과보고

1. 서울시 도로관리과-5076(2015.3.31.)호 및 누수방지과-2609(2015.4.1.)호와

관련입니다.

2. 최근 개통한 지하철 9호선 2단계 개통구간의 상수도 관로에 대하여 누수탐지를 실시한바 상수도관로 누수없음을 보고합니다.

가. 탐지일시 : 2015. 4. 2.(수) 09:00~17:30

나. 탐지인원 : 10명(2개조 편성)

다. 상수도시설물 : D=150~900mm, L=11,993m. 밸브류 : 288개

라. 탐지결과 : 상수도관로 누수없음.   끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
주무관	박종태		급수운영과장	04/03 최임봉
협조자
시행	급수운영과-5721	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4864	/전송	3146-4889	/		/	대시민공개