문서번호	시설관리과-8082
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장	소장
박현대	최재영	오기석	04/03 이재덕
협 조
	급수운영과장		최명익

2015년 상반기 재개발 · 재건축 지역

상수도 시설물 자체점검 결과 보고

2015. 04

동부수도사업소

(시설관리과)

2015년 상반기 재개발 ․ 재건축 지역

상수도 시설물 자체점검 결과 보고

우리 사업소 관내 재개발 ․ 재건축 지역 상수도 시설물 관리 실태를 자체점검하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ

관 련 문 서

누수방지과-1099(‘15.02.10)호 「2015년 재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획」

시설관리과-3746(‘15.02.16)호 「2015년 재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리 계획」

Ⅱ

점 검 대 상

점검대상 : 34개소 (광진구 4, 성동구 11, 동대문구 14, 중랑구 5)

구 별	사업형태별			사업단계별
	재개발	재건축	도시환경정비	사업시행인가	관리처분 계획인가	착 공
계	20	9	5	14	10	10
광진구	0	2	2	1	1	2
성동구	11	0	0	3	4	4
동대문구	9	2	3	7	5	2
중랑구	0	5	0	3	0	2

Ⅲ

점 검 결 과

사업단계별 중점 점검사항

○ 사업시행인가 현장 : 누수여부 중점 확인

○ 관리처분 계획인가 현장 : 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치, 이주 완료구간 배수관        분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ 착공 현장 : 부정급수, 무단이설, 봉인훼손, 계량기 손망실, 급수업종 확인 등

유형별 적출 현황

누수여부	플러그미설치	분기점 미폐쇄	부정급수	무단이설 및 봉인훼손	기 타 (업종적용 등)
없 음	없 음	없 음	없 음	없 음	없 음

점검결과

○ 점검대상 34개소 점검결과 “이상없음” → 사업구역별 현장 점검 결과(첨부#1) 참조

○ 최근 준공처리된 구역은 관리대상에서 제외

- 용두4구역 주택재개발정비사업 : 주택과-7578(‘15.03.13)호 「준공인가 알림」

- 청량리1재정비촉진구역 도시환경정비사업 : 도시계획과-196(‘15.01.07)호 「준공인가 알림」

Ⅳ

행 정 사 항

본부 누수방지과로 “이상없음”으로 2015년 상반기 자체 점검결과를 제출하고 준공       처리된 구역(용두4, 청량리1)은 관리대상에서 제외 요청

상반기 본부·사업소 합동점검 계획에 따라 지속적인 순찰·점검

○ 점검시기 : 5월 중

○ 점검대상 : 집중관리 대상 10개소(관리처분 계획인가)

첨 부 : 1. 사업구역별 현장 점검 결과 1부.

2. 복명서 1부.  끝.