길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5466

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	04/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/27(금)	3/28(토)	3/29(일)	3/30(월)	3/31(화)	4/01(수)	4/02(목)	계
2014년	87,102	97,662	103,769	112,227	81,369	113,074	90,422	685,625
2015년	90,431	92,828	96,556	97,827	84,127	85,930	93,595	641,294
증 ․ 감	3,329	-4,834	-7,213	-14,400	2,758	-27,144	3,173	-44,331

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
381,600	102,800	288,055	1,385	392,240	-10,640	-2.79

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.20~3.26)	금주 공급량(㎥) (3.27~4.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
669,974	641,294	-28,680	-4.28

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 2.79% 감소

② 전주 대비 공급량 : -28,680㎥(4.28%) 감소

※특이사항 없음(`15. 4월 현재 전년 대비 –689,316㎥ 공급량 감소)