	영등포소방서
수신	정다운주유소(150-813 서울특별시 영등포구 가마산로367 )
(경유)
제목	위험물취급소 변경완공 처리 결과 알림[정다운주유소]

1. 민원접수-1760호(2015. 4.1.) “위험물취급소 변경완공검사 신청서”와 관련입니다.

2.  귀하께서 신청하신 위험물제조소 등 변경완공검사 신청과 관련하여 서류검토 및 현장 확인한바,『위험물안전관리법시행규칙』제37조의 규정에 적합하게 설치되어『위험물안전관리법시행령』제10조에 의거 아래와 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 / 설 치 자 : 정다운주유소 / 강대원

나. 변경완공일자 및 번호 : 2015년 4월 2일 제31-0591-150402호

다. 위치(전화번호) : 서울특별시 영등포구 가마산로 367 02-841-5151)

라. 변경허가 완공내역

구 분	변 경 전		변 경 후
변경허가 완공 내역	지하저장탱크	○ 휘발유 50,000ℓ 2기 ○ 경 유 50,000ℓ 2기	지하저장탱크	○ 휘발유 50,000ℓ 2기 ○ 경 유 50,000ℓ 2기
	기 타		세차시설 신설공사(건축물 면적51.75㎡)

붙  임 : 위험물제조소 등 완공검사필증 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		위험물안전팀장	이용관		예방과장	전결 04/03 이형배
협조자
시행	예방과-6651	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 문래로197 영등포 소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개