【별지 제3호서식】

물품계약 심사요청서(전기방식용 정류기 및 배류기 제작구매)

부분공개(5)

시 행	시설관리과-8030
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전팀장	시설관리과장	소장		결재
문강수		정임근	오기석	04/03 이재덕
협 조

건 명	전기방식용 정류기 및 배류기 제작구매	요청기관		동부수도사업소
산출금액	87,340,000원
구 매 예정일자	2015. 5	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 동부수도사업소 시설관리과 ․ 작 성 자 : 문강수 (전화번호 : 02-3146-2828 )
예산내역	세부 사업명		예산과목		예산액(천원)
	가압장·배수지 등 시설물 유지관리		배급수비, 수선유지교체비		87,340
○ 구매개요 - 정류기 구매 2SET - 강제배류기 구매 2SET - 선택배류기 구매 1SET - 입찰참가자격 : 전기방식용 정류기 또는 배류기를 10년 이내에 직접 제조하여 납품한 실적이 있는 업체
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	동부수도사업소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 전기방식용 정류기 및 배류기 제작구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				㈜삼공사	태경산업	서울전기	코알라계전	최저단가	금 액
강제배류기	DC60V 100A	set	2	23,800,000	24,500,000	25,000,000		23,800,000	47,600,000
선택배류기	300A	set	1	9,000,000	10,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000
RECTIFIER	DC60V 30A	set	2	7,700,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000
JUNTION BOX	600X780X550 (SUS)	set	2	2,100,000	2,800,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000
PCB CONTROLLER	전기방식 정류기용	set	2	1,900,000	2,300,000	2,100,000		1,900,000	3,800,000
공 급 가 액									79,400,000
부가세									7,940,000
합 계									87,340,000

작성자 : 시설관리과  지방공업주사보  성명 문강수  (인)

확인자 : 시설관리과  시설관리과장    성명 오기석  (인)