	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	AED trainer 고장 발생 보고

1.  관련문서

가. 소방행정과-3181(2015.3.23.)호 “2015년 시민안전교육 주요업무 기본계획”

나. 2015년도 소방재난업무가이드 『소방행정편 10. 물품관리』

2. 위호와 관련 심폐소생술 소방안전교육 시 활용하는 교육용 자동심장충격기(AED trainer)가 잦은 사용으로 고장이 발생되었기에 다음과 같이 보고합니다.

◎ 고 장 내 역

품 명	고장일시	고장내역	고장원인
AED trainer	2015.4.2.(목)	배터리 low 및 접지 불량	심폐소생술 교육 증가

붙임 : 고장발생 보고서 1부.  끝.

담당자	안유진		홍보교육팀장	김춘수		소방행정과장	04/03 이승일
협조자
시행	소방행정과-3745	(		)	접수		(		)
우	157-031	서울 강서구 양천로 550 (등촌1동 630-2)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-6919	/전송	02-3663-1130	/		/	대시민공개