	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련 근거

가. 재난관리과-1215(2015.2.26.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』

나. 고덕119안전센터-826(2015.3.2.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 변경 보고』

2. 우리 안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장발생 사항을 아래와

같이 보고합니다.

용수 번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용 여부
제0533호	지상식	강동구 양재대로156길133 (고덕동494-1)	소방위 나금용	1. 소화전 몸통배관 파손 으로 출수시 누수됨	사용 가능

붙임  1. 소방용수 고장발생 복명서 1부.

2. 고장 소방용수 위치도 및 사진 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	최민석		3팀장	김대식		119안전센터장	04/03 이종봉
협조자
시행	고덕119안전센터-1369	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 양재대로156길133(고덕동494-1)	/
전화	02)426-0431	/전송	02)441-0119	/	fire9478@seoul.go.kr	/	대시민공개