	송파소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고 [1] (400177 등 4개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1646(2015.3.2.)호『2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』

나. 잠실119안전센터-1219(2015.3.9.)호『2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 보고』

2. 위와 관련 잠실119안전센터 2015년 상반기 소방용수시설 일제 조사 기간 중소방용수시설의 신규 고장 발생사항을 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전 번 호	식 별	위 치	고장 내역	고장발생일	사용가부	조사자
1	400177	지하식	송파구 송파동 27-7	제수변스핀들 고장	2015.3.24. (17:10)	사용 불가	소방위 김태식외 9명
2	400172	지상식	송파구 송파동 58-7	제수변 스핀들(꼭지) 이탈(탈거)	2015.3.25. (17:00)	사용 불가	소방위 김태식외 9명
3	400413	지상식	송파구 송파동 135번지 삼천리 자전거앞	소화전 몸통파손	2014.03.26 (16:00)	사용 불가	소방위 김태식외 9명
4	400197	지하식	송파구 송파동 139-2	소화전 뚜껑 변형(일그러짐) 으로 인해 개폐불가	2014.03.26 (15:30 경)	사용 불가	소방위 김태식외 9명

붙임 : 소방용수고장발생 보고서(잠실1팀) 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
담당자	이준호		진압2대장	이종옥		119안전센터장	04/03 김칠회
협조자
시행	잠실119안전센터-1738	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 석촌호수로 151 잠실119안전센터	/
전화	02) 422-0119	/전송	02) 3431-2415	/	ppippo4200@seoul.go.kr	/	대시민공개